## Sheet1
옹벽 및 축대의 재해위험도 평가표
구 분 |  |  |  | 평 가 기 준 및 배 점 | [10 empty] | 점수
붕 괴 위 험 성 (70) | 기초부 | 침하(cm) |  | 0~2 | 3~5 |  |  | 6~8 |  | 9~12 |  |  |  | 13 이상 | 0
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
|  | 수평변위(cm) |  | 0~2 | 3~5 |  |  | 6~8 |  | 9~12 |  |  |  | 13 이상 | 0 | 등급 | 재해위험도 평가점수 |  |  | 내 용
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 자연비탈면 | 인공비탈면 | 옹벽 및 축대
|  | 세굴 | 콘크리트 옹벽 | 미발생 | 헌치하부/2 |  |  | 헌치하부 |  | 저판최대두/2 |  |  |  | 기초저면 | 0 |  | 또는 산지
|  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | A | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 재해위험성이 없으나 예상치 못한 붕괴가 발생하더라도 피해가 미비함.
|  |  | 보강토 옹벽 | 미발생 |  |  | 근입깊이/4 |  |  |  |  | 기초저면 |  |  | 0 | B | 21 ~ 40 | 21 ~ 40 | 21 ~ 40 | 재해위험성이 없으나 주기적인 관리 필요
|  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | C | 41 ~ 60 | 41 ~ 60 | 41 ~ 60 | 재해위험성이 있어 지속적인 점검과 필요시 정비계획 수립 필요
|  |  | 석 축 | 미발생 |  | 상단깊이/3 |  |  | 상단 |  |  |  | 기초저면 |  | 0 | D | 61 ~ 80 | 61 ~ 80 | 61 ~ 80 | 재해위험성이 높아 정비계획 수립 필요
|  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | E | 81 이상 | 81 이상 | 81 이상 | 재해위험성이 매우 높아 정비계획 수립 필요
| 전면부 | 파손 및 손상(mm) |  | 없음 | 0 초과~5 미만 |  |  | 5 이상~10 미만 |  | 10 이상~ 20미만 |  |  |  | 20 이상 | 0
|  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
|  | 균열 | 콘크리트 옹벽(mm) | 0~0.1 미만 | 0.1 이상~0.2 미만 |  |  | 0.2 이상~ 0.3미만 |  | 0.3 이상~0.5 미만 |  |  |  | 0.5 이상 | 0
|  |  |  | 0 | 3 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  | 10 |  | 점수 |  | 등급
|  |  | 보강토 옹역, 석축 | 거의 없음 | 경미한 상태 |  |  | 경미한 상태, 균열 추가 예상 |  | 심각한 상태, 균열 확대 예상 |  |  |  | 기능 상실, 파괴 예상 | 0
|  |  |  | 0 | 3 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  | 10
|  | 마모/침식 |  | 없음 | 경미함 |  |  | 약간 심함 |  | 심함 |  |  |  | 매우 심함 | 0
|  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
|  | 박리〮박락 및 층분리(mm) |  | 0~10 | 11~15 |  |  | 16~20 |  | 21~25 |  |  |  | 26 이상 | 0
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
|  | 철근노출 (%) |  | 0 | 0.1~1 |  |  | 1.1~3 |  | 3.1~5 |  |  |  | 5.1 이상 | 0
|  |  |  | 0 | 3 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  | 10
|  | 전도 배〮부름 | 콘크리트 옹벽(%) | 1 미만 | 1~2 미만 |  |  | 2~3 미만 |  | 3~4 미만 |  |  |  | 4 이상 | 0
|  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  | 보강토 옹벽, 석축(%) | 2 미만 | 2~3 미만 |  |  | 3~4 미만 |  | 4~5 미만 |  |  |  | 5 이상 | 0
|  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
|  | 백태 |  | 거의 없음 |  | 경미한 상태(국부적) |  |  | 심각한 상태(국부적) |  |  |  | 심각한 상태(광범위) |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 5
| 배출구 |  |  | 배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태 | 배출구 내부에 세립토가 섞여 배수된 흔적상태 |  |  | 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적상태 |  | 배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태 |  |  |  | 배출구가 설치되지 않은 상태 | 0
|  |  |  | 0 | 3 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  | 10
사 회 적 영 향 도 (30) | 주변 환경 |  |  | 임야 공〮원시설 |  |  |  |  | 택지 도〮로 철〮도 등 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
| 피해 인구수 /도로차로수 /교통량 | 도로와 접한 급경사지 | 도로차로수 (편도) | 도로 1차로이하 |  |  | 도로 2차로 |  |  |  | 도로 3차로이상 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 7
|  |  | 교통량 (대/일) | 500미만 | 500~5,000 |  |  | 5,001~20,000 |  | 20,001~35,000 |  |  |  | 35,001이상 | 0
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 8
|  | 그외 기타 지역 | 피해예상 인구수 | 0 |  |  | 1~4인 |  |  |  | 5인이상 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 15
| 급경사지와 인접 시설물과의 거리 |  |  | 시설물 없음 | 비탈면높이 2배초과 |  |  | 비탈면높이 2배이내 |  | 비탈면높이 이내 |  |  |  | 비탈면높이 1/2배이내 | 0
|  |  |  | 0 | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 10
※ 조사자 보정점수
1. 상부 상지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)
2. 급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태 : 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1)
3. 노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역 : 노약자 4인 이하(+1), 노약자 5인 이상(+2)
4. 관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층**거주 지역 : 4인 이하(+3), 5인 이상(+5)
* ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자 점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 **「국민기초생활보장법」 제2조의 국민기초생활보장수급권자 및 차상위계층
점수입력
재해위험도 평가기준 해설 (붙임4) 참고