## 다중이용시설(공공시설)
경기도 다중이용시설(공공시설) 실내공기질 자가측정결과 공개 (2016년)
| 시 설 구 분 |  |  |  |  | 유지기준
[6 empty] | 미세먼지(PM10) (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데히드 (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm)
| 가군 | 공항시설 중 여객터미널, 대규모 점포, 도서관·박물관 및 미술관, 목욕장업의 영업시설, 여객자동차터미널의 대합실, 영화상영관, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 장례식장, 전시시설, 지하도상가, 지하역사, 학원, 항만시설 중 대합실 |  |  |  | 140 이하 | 1000 이하 | 100 이하 | - | 9 이하
| 나군 | 노인요양시설, 산후조리원, 어린이집, 의료기관 |  |  |  | 100 이하 | 900 이하 |  | 800 이하
| 다군 | 실내주차장 |  |  |  | 180 이하 | 1000 이하 |  | - | 20 이하
| 라군 | 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물, 실내 공연장, 실내 체육시설, 업무시설 |  |  |  | 200 이하 | - | - |  | -
번호 | 시군명 | 시설군 | 세부시설군 | 시설명 | 주소 | 2016년 측정 결과
[6 empty] | 미세먼지(PM10) | 이산화탄소 | 폼알데히드 | 총부유세균 | 일산화탄소 | 적합여부
336 | 용인시 | 가군 | 도서관 | 용인시립도서관수지분관(수지도서관) | 수지구 풍덕천동 1088(문정로7번길 23) | 59.6 | 862.1 | 8.7 | 해당없음 | 0.8 | 적합
337 | 용인시 | 가군 | 도서관 | 용인시립도서관죽전분관(죽전도서관) | 수지구 죽전동 1212(대지로 89) | 60.1 | 759.8 | 12.7 | 해당없음 | 0.5 | 적합
345 | 용인시 | 나군 | 국공립보육시설 | 수지시립어린이집 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 52.3 | 715 | 14.4 | 226 | 0.55 | 적합
346 | 용인시 | 나군 | 국공립보육시설 | 수지구청직장보육시설 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 50.9 | 634 | 14.1 | 181 | 0.7 | 적합
347 | 용인시 | 나군 | 국공립보육시설 | 에이스 신봉어린이집 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 62.1 | 669 | 21.1 | 369.5 | 1.7 | 적합
348 | 용인시 | 나군 | 국공립보육시설 | 시립죽전어린이집 | 수지구 죽전동 1375-1(죽전로254번길 2) | 52.3 | 715 | 14.4 | 226 | 0.55 | 적합
359 | 용인시 | 다군 | 실내주차장 | 용인시여성회관 | 수지구 풍덕천동 1086(문정로7번길 15) | 96.8 | 568.4 | 65.5 | 해당없음 | 0.5 | 적합
360 | 용인시 | 다군 | 실내주차장 | 수지구청 | 수지구 풍덕천동 720(포은대로 435) | 82.2 | 624.7 | 15 | 해당없음 | 2.57 | 적합
361 | 용인시 | 다군 | 실내주차장 | 아르피아 | 수지구 죽전동 1003-727(포은대로 499) | 97.4 | 480.7 | 2.8 | 해당없음 | 3.3 | 적합
362 | 용인시 | 다군 | 실내주차장 | 상현2동사무소 공영주차장 | 수지구 상현동 57-1(만현로 48) | 80 | 575.5 | 4.3 | 해당없음 | 1.7 | 적합
363 | 용인시 | 다군 | 실내주차장 | 광교도서관및 종합가족센터 | 수지구 상현동 1129-2(법조로 230,232) | 71.7 | 526 | 5.5 | 해당없음 | 2.2 | 적합

## Sheet1
1 | 2 | 3
수원시 | 가 | 도서관 | 북수원지식정보도서관 | 경기도 수원시 장안구 만석로 65 (정자동) | 57 | 503 | 12.9 | 해당없음 | 0.45 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 일월도서관 | 경기도 장안구 일월천로 77(천천동) | 25 | 805 | 16.3 | 해당없음 | 0.95 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 서수원지식정보도서관 | 수원시 권선구 탑동로57번길 35 (탑동) | 43.2 | 610.5 | 12.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 버드내도서관 | 수원시 권선구 세권로102번길 20 (세류동) | 52.3 | 480.5 | 22.4 | 해당없음 | 0.6 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 호매실도서관 | 수원시 권선구 칠보로 169 (호매실동) | 35.7 | 441.5 | 25.4 | 해당없음 | 0.5 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 경기평생교육학습관 | 경기도 수원시 권선구 권중로 55(권선동) | 65.7 | 479.7 | 20.8 | 해당없음 | 1.3 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 선경도서관 | 수원시 팔달구 신풍로23번길 68(신풍동) | 42.2 | 436.5 | 45.3 | 해당없음 | 0.75 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 창룡도서관 | 수원시 팔달구 월드컵로 381번길 36(우만동) | 36.7 | 347.5 | 39.1 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 광교홍재도서관 | 수원시 영통구 대학로 88 (이의동) | 41.3 | 382 | 12.2 | 해당없음 | 0.7 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 영통도서관 | 수원시 영통구 청명로 151 (영통동) | 55.5 | 414 | 23.5 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 수원태장마루도서관 | 수원시 영통구 태장로 46 (망포동) | 47 | 420 | 23 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원박물관 | 수원시 영통구 창룡대로 265 (이의동) | 29.8 | 467.2 | 79.6 | 해당없음 | 0.8 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원광교박물관 | 수원시 영통구 광교로 182 (이의동) | 39.9 | 464 | 52.1 | 해당없음 | 0.9 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원박물관 | 수원시 영통구 창룡대로 265 (이의동) | 29.8 | 467 | 79.6 | 해당없음 | 0.8 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 경기도의료원 수원병원 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 69(정자동) | 72 | 525 | 77.3 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 55.4 | 676 | 4.2 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 55.4 | 676 | 4.2 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 노인요양시설 | 수원시립노인전문요양원 | 경기도 수원시 장안구 수일로 33 (파장동) | 43 | 504 | 33 | 443.9 | 1.1 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립정자1동어린이집 | 경기도 수원시 장안구 장안로269번길 16 (정자동) | 44 | 423.5 | 7.8 | 397.3 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립수원어린이집 | 경기도 수원시 장안구 경수대로744번길 49 (연무동) | 61 | 406 | 10.2 | 328.7 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립파장어린이집 | 경기도 수원시 장안구 파장천로30번길 40 (파장동) | 36 | 527.5 | 17.6 | 533.2 | 0.7 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립보훈어린이집 | 경기도 수원시 장안구 송정로187번길 83 (조원동) | 48 | 510 | 11.5 | 398.5 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립호수어린이집 | 수원시 영통구 광교중앙로 247 (하동) | 59 | 682 | 21.9 | 301.5 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교동어린이집 | 수원시 영통구 도청로89번길 20 (이의동) | 45 | 421 | 10.8 | 246.4 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교2동어린이집 | 수원시 영통구 법조로149번길 155 (하동) | 44.8 | 670 | 29.7 | 318 | 1.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립세곡어린이집 | 수원시 권선구 세류로 16 (세류동) | 42.6 | 683.4 | 15.3 | 170.7 | 0.8 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립세류어린이집 | 수원시 권선구 정조로 559 (세류동) | 35.3 | 393.5 | 7.5 | 201.7 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립당수동어린이집 | 수원시 권선구 당진로22번길 46 (당수동) | 57.1 | 415.5 | 13.1 | 310.5 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립탑고을어린이집 | 수원시 권선구 호매실로 12 (탑동) | 42.4 | 517 | 14.6 | 394.2 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립보라매어린이집 | 수원시 권선구 경수대로168번길 79 (권선동) | 44.2 | 462.5 | 13.3 | 469.2 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립오목천동어린이집 | 수원시 권선구 서수원로169번길 53 (오목천동) | 41.3 | 566.5 | 8.5 | 448.2 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립수원지방산업단지어린이집 | 수원시 권선구 산업로 174-21 (고색동) | 56.3 | 408.5 | 26.9 | 284.7 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립호매실어린이집 | 수원시 권선구 서수원로 431 (호매실동) | 52.9 | 575.5 | 15.3 | 120.3 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립금호어린이집 | 수원시 권선구 서수원로 577번길 202(금곡동) | 54.1 | 611.5 | 28 | 326.3 | 0.7 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 경기도청 어린이집 | 수원시 팔달구 고화로130번길21(화서동) | 48.5 | 588 | 16.9 | 225 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립지동어린이집 | 수원시 팔달구 창룡문로56(지동) | 47.6 | 451.5 | 11.8 | 416.5 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립화서1동 어린이집 | 수원시 팔달구 동말로4번길22(화서동) | 53 | 439 | 13.2 | 232.7 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립꽃뫼보듬이나눔이 어린이집 | 수원시 팔달구 덕영대로697번길21-4(화서동) | 63.4 | 737 | 18.3 | 318.5 | 1.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립호수어린이집 | 수원시 영통구 광교중앙로 247 (하동) | 59 | 682 | 21.9 | 301.5 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교동어린이집 | 수원시 영통구 도청로89번길 20 (이의동) | 45 | 421 | 10.8 | 246.4 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교2동어린이집 | 수원시 영통구 법조로149번길 155 (하동) | 44.8 | 670 | 29.7 | 318 | 1.4 | 적합
수원시 | 나 | 어린이집 | 수원시청어린이집 | 수원시 팔달구 창룡대로 23(매향동) | 49.6 | 707 | 28.6 | 332 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 어린이집 | 시립서호어린이집 | 수원시 팔달구 수성로 120(화서동) | 52 | 612.5 | 1.3 | 521.75 | 0.95 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 수원병원 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 69 | 71 | 676 | 32.7 | 343.2 | 1 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 장안구보건소 | 경기도 수원시 장안구 송원로 101(조원동,장안구보건소) | 58 | 606 | 22.2 | 514 | 1.3 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 팔달구보건소 | 수원시 팔달구 팔달산로 6 (교동) | 58.9 | 426 | 18 | 177 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 수원시 장기요양지원센터 | 수원시 팔달구 경수대로 612 (우만동) | 53 | 519.5 | 12.3 | 350.7 | 0.65 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 영통구보건소 | 수원시 영통구 영통로 396 (영통동) | 59.2 | 577 | 13.4 | 240.4 | 0.7 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 장안구청(구민회관) | 경기도 수원시 장안구 송원로 101(조원동, 장안구청 구민회관) | 109 | 441 | 6.4 | 해당없음 | 2.8 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 영화동공영주차장 | 경기도 수원시 장안구 영화동 230-3 | 82 | 429.5 | 16.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 원천공영주차장 | 수원시 영통구 동탄원천로 1109번길 61 (원천동) | 96.2 | 449 | 8.6 | 해당없음 | 2.15 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 매탄공영주차장 | 수원시 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 84 | 422 | 6.5 | 해당없음 | 0.85 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 영통공영주차장 | 수원시 영통구 봉영로 1598 (영통동) | 96.5 | 433.7 | 7.1 | 해당없음 | 1.93 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 82 | 411 | 4.4 | 해당없음 | 2.05 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 경기도문화의전당 | 수원시 팔달구 효원로 307번길 20 (인계동) | 117 | 427.3 | 17.4 | 해당없음 | 1.47 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | (재)경기문화재단 | 수원시 팔달구 인계로 178 (인계동) | 111.9 | 568 | 15.5 | 해당없음 | 5.3 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 팔달주차타워 | 수원시 팔달구 수원천로 254 | 87 | 396 | 6.5 | 해당없음 | 11 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 인계공영주차장 | 수원시 팔달구 장다리로306번길24 | 92 | 474 | 15.3 | 해당없음 | 3.6 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원시청 | 수원시 팔달구 효원로 241 (인계동) | 104.5 | 506.3 | 10.1 | 해당없음 | 2.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 교동공영주차장 | 수원시 팔달구 향교로 140 (교동) | 86 | 440.5 | 5.2 | 해당없음 | 1.25 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 우만1동공영주차장 | 수원시 팔달구 세지로 436 (우만동) | 94 | 466.5 | 6.6 | 해당없음 | 2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 창룡공영주차장 | 수원시 팔달구 월드컵로 381번길 2(우만동) | 80.6 | 370.5 | 14.7 | 해당없음 | 1 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 팔달구청 | 수원시 팔달구 창룡대로 23 (매향동) | 36.7 | 347.5 | 39.1 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원화성박물관 | 수원시 팔달구 창룡대로 21 (매향동) | 44.5 | 410 | 12.8 | 해당없음 | 1.3 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 원천공영주차장 | 수원시 영통구 동탄원천로 1109번길 61 (원천동) | 96.2 | 449 | 8.6 | 해당없음 | 2.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 매탄공영주차장 | 수원시 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 84 | 422 | 6.5 | 해당없음 | 0.9 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 화정도서관 | 고양시 덕양구 은빛로77번길 8(화정동) | 42.9 | 605.1 | 16.7 | 해당없음 | 0.5 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 식사도서관 | 고양시 일산동구 위시티2로 43-6(식사동) | 60.9 | 618.9 | 15.1 | 해당없음 | 0.5 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 백석도서관 | 고양시 일산동구 일산로 118(백석동) | 49.1 | 748 | 9.8 | 해당없음 | 0.4 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 마두도서관 | 고양시 일산동구 일산로 355(마두동) | 64.1 | 651 | 5.4 | 해당없음 | 0.8 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 아람누리도서관 | 고양시 일산동구 중앙로 1286(마두동) | 31.6 | 597.1 | 5.1 | 해당없음 | 0.4 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 대화도서관 | 고양시 일산서구 일산로 689(대화동) | 76.2 | 738.5 | 7.8 | 해당없음 | 0.3 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 한뫼도서관 | 고양시 일산서구 탄중로 284(일산동) | 66.3 | 525.2 | 7.6 | 해당없음 | 0.5 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 삼송도서관 | 고양시 덕양구 삼송동 321 | 45 | 523.2 | 15.2 | 해당없음 | 0.5 | 적합
고양시 | 가 | 도서관 | 신원도서관 | 고양시 덕양구 신원동 607 | 52.8 | 639.4 | 13.6 | 해당없음 | 0.6 | 적합
고양시 | 가 | 전시시설 | 킨텍스1전시장 | 고양시 일산서구 대화동 2600 | 29.4 | 726.8 | 23.3 | 해당없음 | 0.5 | 적합
고양시 | 가 | 전시시설 | 킨텍스2전시장 | 고양시 일산서구 대화동 2700 | 25.6 | 485.3 | 22.6 | 해당없음 | 0.1 | 적합
고양시 | 나 | 노인요양시설 | 일산사회복지관 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 654(일산동) | 106.2 | 546.4 | 10.6 |  | 2.3 | 부적합
고양시 | 나 | 노인요양시설 | 일산종합사회복지관 | 고양시 일산서구 고양대로 654 | 34.9 | 570.2 | 11 | 110.2 | 0.7 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 덕양구청직장어린이집 | 고양시 덕양구 은빛로 78(화정동) | 32.7 | 700 | 11.8 | 254.6 | 1.1 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립신원어린이집 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 158-4 | 28.5 | 76.5 | 51 | 265 | 0.9 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립개나리어린이집 | 고양시 덕양구 오금로 7 | 31.6 | 807 | 19.8 | 219.4 | 1.3 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립장미어린이집 | 고양시 덕양구 오금2로 26 신원마을2단지 | 34.8 | 449 | 26.6 | 401.7 | 0.8 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립행신그린어린이집 | 고양시 덕양구 용현로 47(행신동) | 27.7 | 718 | 26.6 | 499.3 | 0.4 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립화전어린이집 | 고양시 덕양구 화랑로 1-1(화전동) | 30.7 | 569 | 16.9 | 330.8 | 0.4 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립화정어린이집 | 고양시 덕양구 화중로 20(화정동) | 24.1 | 540 | 15.6 | 328.2 | 0.6 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립백양어린이집 | 고양시 덕양구 성신로 55(화정동) | 28.9 | 788 | 13.6 | 370.7 | 1.1 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립마두어린이집 | 고양시 일산동구 일산로 271(마두동) | 25 | 525 | 14.7 | 302.9 | 0.5 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립백석어린이집 | 고양시 일산동구 경의로 84(백석동) | 24.1 | 829 | 10.1 | 433.9 | 1.5 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립식사어린이집 | 고양시 일산동구 위시티1로 25(식사동) | 28.7 | 559 | 21.6 | 299.7 | 0.5 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립풍동숲속어린이집 | 고양시 일산동구 숲속마을2로 151(풍동) | 20.2 | 610 | 20.8 | 226.4 | 0.5 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립풍동어린이집 | 고양시 일산동구 숲속마을1로 38(풍동) | 32.1 | 573 | 9.8 | 495.3 | 0.8 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립대화소망어린이집 | 고양시 일산서구 일산로 778 | 20.2 | 610 | 20.8 | 226.4 | 0.5 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 시립탄현어린이집 | 고양시 일산서구 탄중로 238(탄현동) | 26.6 | 518 | 15.8 | 382.9 | 0.9 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립솔빛어린이집 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 149 | 30 | 671 | 6.7 | 360.5 | 1.2 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립삼송어린이집 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 73 | 57.2 | 715 | 30.7 | 332.1 | 0.9 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립해솔어린이집 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 726 삼송마을 14단지 내 | 27.1 | 665 | 21.1 | 317.2 | 0.6 | 적합
고양시 | 나 | 보육시설 | 고양시립큰솔어린이집 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 | 30.4 | 786 | 9.6 | 280.8 | 1.6 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 고양아람누리 | 고양시 일산동구 중앙로 1286(마두동) | 72.8 | 589.3 | 4 | 해당없음 | 1.2 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 어울림누리 | 고양시 덕양구 어울림로 33(성사동) | 69.2 | 568.7 | 5 | 해당없음 | 1.1 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 덕양구청 | 고양시 덕양구 화중로104번길 13(화정동) | 143.8 | 608.8 | 30.7 | 해당없음 | 2 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 일산동구청 | 고양시 일산동구 중앙로 1256(마두동) | 94.5 | 529.5 | 15.6 | 해당없음 | 2.8 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 고양백석체육센터 | 고양시 일산동구 경의로 84(백석동) | 85 | 572.6 | 31 | 해당없음 | 2.7 | 적합
고양시 | 다 | 실내주차장 | 탄현역환승주차장 | 고양시 일산서구 일현로 지하97-27 | 85.6 | 549.3 | 28 | 해당없음 | 1 | 적합
과천시 | 가 | 도서관 | 과천시정보과학도서관 | 경기도 과천시 중앙로 24(갈현동) | 38 | 605 | 29.5 | 해당없음 | 0.7 | 적합
과천시 | 나 | 어린이집 | 시립문원어린이집 | 경기도 과천시 문원청계길 31-13 | 48 | 679 | 19.9 | 292.5 | 1.2 | 적합
과천시 | 나 | 어린이집 | 시립갈현어린이집 | 경기도 과천시 중앙로 28-1 | 61 | 503 | 24.7 | 184.5 | 1.1 | 적합
과천시 | 나 | 어린이집 | 시립공원마을어린이집 | 경기도 과천시 공원마을길 42 | 57 | 512 | 17.9 | 104.8 | 1.2 | 적합
과천시 | 나 | 어린이집 | 시립부림어린이집 | 경기도 과천시 별양로 182 가족여성플라자 1층 | 54 | 673 | 19.2 | 208.1 | 1.2 | 적합
과천시 | 다 | 실내주차장 | 과천시민회관 | 경기도 과천시 통영로 5(중앙동) | 83 | 612 | 20.4 | 해당없음 | 1.4 | 적합
광명시 | 가 | 도서관 | 광명도서관 | 광명시 원광명안로 48(광명동) | 35.2 | 466 | 11 | 해당없음 | 0.4 | 적합
광명시 | 가 | 도서관 | 철산도서관 | 광명시 철산로 56(철산동) | 28.4 | 714 | 12 | 해당없음 | 1 | 적합
광명시 | 가 | 도서관 | 하안도서관 | 광명시 철망산로 46(하안동) | 42.5 | 764 | 24.4 | 해당없음 | 0.3 | 적합
광명시 | 가 | 도서관 | 소하도서관 | 광명시 소하일로 7 (소하동) | 30.8 | 579 | 18.7 | 해당없음 | 0.5 | 적합
광명시 | 나 | 노인요양시설 | 광명시립 노인요양센터 | 광명시 오리로 613(하안동) | 63.3 | 673 | 8.7 | 192.6 | 0.7 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 광명시청 직장어린이집 | 광명시 시청로 20(철산동) | 88 | 543.9 | 19.8 | 208.1 | 0.8 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립은빛어린이집 | 광명시 광명로 888번길 25-5(광명동) | 36.3 | 666 | 28.7 | 461.8 | 1.1 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립철산어린이집 | 광명시 연서일로 17번길18(철산동) | 32.9 | 514 | 4.1 | 314.2 | 0.7 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립철산누리어린이집 | 광명시 모세로 48(철산동) | 39.5 | 718.8 | 14.7 | 361.8 | 1 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립푸른어린이집 | 광명시 철망산로 48 다목적복지회관 신관(하안동) | 27.8 | 588 | 35.6 | 327.2 | 0.5 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립소하누리어린이집 | 광명시 소하일로 51(소하동) | 59.7 | 768.2 | 16 | 167.9 | 0.8 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립충현어린이집 | 광명시 충현로 42번길19(소하동) | 25.7 | 711 | 20.7 | 187.6 | 0.8 | 적합
광명시 | 나 | 어린이집 | 시립광명생명숲어린이집 | 광명시 성채로 78번길5 | 33.9 | 442 | 23 | 318.9 | 0.2 | 적합
광주시 | 가 | 도서관 | 시립도서관 | 광주시 경안동 161-24(문화로 82) | 27.3 | 473 | 21.6 | 해당없음 | 0.7 | 적합
광주시 | 나 | 어린이집 | 고산어린이집 | 광주시 오포읍 고산리 230-2(포은대로 448-2) | 29.3 | 542.1 | 22.2 | 166.6 | 0.3 | 적합
광주시 | 나 | 어린이집 | 송정어린이집 | 광주시 송정동 120-60(중앙로203번길 5) | 38.4 | 758.2 | 10.85 | 715.8 | 10.85 | 부적합
광주시 | 나 | 어린이집 | 시립태전어린이집 | 광주시 장지동 98-1(장지7길 63-48) | 52 | 733.5 | 30.6 | 710.1 | 0.45 | 적합
광주시 | 나 | 어린이집 | 퇴촌어린이집 | 광주시 퇴촌면 광동리 136-1(광동로52번길 34) | 28.4 | 522 | 20.8 | 341.9 | 1.8 | 적합
광주시 | 다 | 실내주차장 | 광주문화스포츠센터 | 광주시 송정동 340-1(회안대로 891) | 103.91 | 506 | 9 | 해당없음 | 2.55 | 적합
광주시 | 다 | 실내주차장 | 청소년수련관 | 광주시 태전동 7-10(회안대로 350-17) | 36.2 | 563 | 20.1 | 해당없음 | 1 | 적합
구리시 | 가 | 대규모점포 | 구리유통종합시장 | 경기도 구리시 동구릉로136번길 57(인창동) | 50.3 | 502.1 | 17.3 | 해당없음 | 0.6 | 적합
구리시 | 가 | 대규모점포 | 롯데마트 | 경기도 구리시 동구릉로136번길 57(인창동) | 44.8 | 548.2 | 17 | 해당없음 | 0.7 | 적합
구리시 | 가 | 도서관 | 인창도서관 | 경기도 구리시 건원대로34번길 90(인창동) | 47 | 798.5 | 27.6 | 해당없음 | 0.5 | 적합
구리시 | 가 | 도서관 | 토평도서관 | 경기도 구리시 장자대로 140(토평동) | 61.8 | 848.3 | 20.8 | 해당없음 | 0.7 | 적합
구리시 | 나 | 노인요양시설 | 구리시립노인전문요양원 | 경기도 구리시 동구릉로459번길 211(갈매동) | 31.8 | 548 | 25.5 | 369.5 | 0.2 | 적합
구리시 | 나 | 어린이집 | 시립동구어린이집 | 경기도 구리시 동구릉로 217-16(인창동) | 35.7 | 626.5 | 4 | 244.5 | 1 | 적합
구리시 | 나 | 어린이집 | 시립토평마을어린이집 | 경기도 구리시 벌말로 129번길 50(토평동) | 24.2 | 706 | 18 | 411.8 | 1.7 | 적합
구리시 | 다 | 실내주차장 | 구리유통종합시장 | 경기도 구리시 동구릉로136번길 57(인창동) | 101.2 | 457.7 | 4.6 | 해당없음 | 1.3 | 적합
구리시 | 다 | 실내주차장 | 행정복지센터 | 경기도 구리시 체육관로 74(수택동) | 115.9 | 565 | 14.5 | 해당없음 | 3.4 | 적합
군포시 | 가 | 도서관 | 군포산본도서관 | 광정로 96 (산본동) | 53.3 | 838 | 18.2 | 해당없음 | 1 | 적합
군포시 | 가 | 도서관 | 중앙도서관 | 수리산로 79 (산본동) | 78.8 | 643 | 25.5 | 해당없음 | 1.8 | 적합
군포시 | 가 | 도서관 | 대야도서관 | 대야2로 139 (대야미동) | 42.4 | 770 | 40.1 | 해당없음 | 1.1 | 적합
군포시 | 나 | 노인요양시설 | 군포시노인전문보건쎈타 | 군포로 221 (대야미동) | 27.5 | 656 | 10.9 | 338.2 | 0.6 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립군포1동어린이집 | 당산로7번길 7 (당동) | 42 | 897.8 | 16.6 | 89.3 | 0.7 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립근로자종합복지관어린이집 | 용호1로21번길 14 (당동) | 40 | 765.3 | 21.9 | 194.4 | 0.6 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립금정동어린이집 | 금산로22번길 29 (금정동) | 61 | 563.3 | 18 | 95.8 | 0.4 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립오금동어린이집 | 번영로 384 (산본동) | 46.8 | 879.7 | 56.5 | 180.6 | 0.8 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립재궁동어린이집 | 오금로 73 (금정동) | 35 | 631.9 | 24 | 661.8 | 0.8 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립당정동어린이집 | 이당로 158 (당정동) | 65.1 | 501 | 23.6 | 377.5 | 1.3 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시립수리동어린이집 | 수리산로 110 (산본동) | 39 | 554 | 16 | 307.9 | 0.8 | 적합
군포시 | 나 | 어린이집 | 군포시청어린이집 | 청백리길 6 (금정동) | 48.9 | 743.3 | 15.6 | 104.8 | 0.4 | 적합
군포시 | 다 | 실내주차장 | 군포시문화예술회관 | 고산로 599 (산본동) | 64 | 850.8 | 13.7 | 해당없음 | 1.8 | 적합
군포시 | 다 | 실내주차장 | 금정제일 공영주차장 | 금재로 29 (금정동) | 89.7 | 498 | 11.7 | 해당없음 | 1.8 | 적합
군포시 | 다 | 실내주차장 | 중심지하 공영주차장 | 산본로323번길 16-20 (산본동) | 97.1 | 540 | 18.3 | 해당없음 | 2.1 | 적합
군포시 | 다 | 실내주차장 | 철쭉공원 공영주차장 | 번영로 407 (산본동) | 81.7 | 431 | 19.9 | 해당없음 | 1.4 | 적합
김포시 | 가 | 도서관 | 중봉도서관 | 경기도 김포시 봉화로130번길 26 | 30.6 | 585 | 44.9 | 해당없음 | 0.6 | 적합
김포시 | 가 | 도서관 | 통진도서관 | 경기도 김포시 통진읍 조강로 132 | 33.7 | 627.1 | 48.3 | 해당없음 | 0.31 | 적합
김포시 | 다 | 실내주차장 | 김포시청(본청) | 경기도 김포시 사우중로 1(사우동) | 40 | 592 | 60.4 | 해당없음 | 2.3 | 적합
김포시 | 다 | 실내주차장 | 김포아트홀 | 경기도 김포시 돌문로 26 | 85.5 | 510.6 | 20.5 | 해당없음 | 1.5 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 와부도서관 | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 43 | 55 | 716.5 | 26.3 | 해당없음 | 1 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 평내도서관 | 경기도 남양주시 의안로 134(평내동) | 40.8 | 925 | 12.3 | 해당없음 | 1 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 별내도서관 | 경기도 남양주시 별내면 청학로 86 | 59.4 | 642.8 | 28.7 | 해당없음 | 0.8 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 오남도서관 | 경기도 남양주시 오남읍 양지로 240번길 12 | 76.7 | 772.9 | 19.9 | 해당없음 | 0.9 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 진접도서관 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1554-11 | 56.7 | 609.4 | 14.9 | 해당없음 | 0.9 | 적합
남양주시 | 가 | 도서관 | 진접푸른숲도서관 | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당2로 35 | 48.9 | 636.6 | 13.1 | 해당없음 | 1.1 | 적합
동두천시 | 가 | 박물관 | 자유수호평화박물관 | 동두천시 평화로 2910번길 96-63(상봉암동) | 35.5 | 469.5 | 15.4 | 해당없음 | 1 | 적합
동두천시 | 가 | 박물관 | 경기북부어린이박물관 | 동두천시 평화로 2910번길 46 | 33 | 575 | 19.7 | 해당없음 | 1 | 적합
동두천시 | 나 | 어린이집 | 경기도노인전문동두천병원 | 동두천시 탑신로 536(탑동동) | 48.5 | 483.5 | 15.1 | 205.2 | 0.5 | 적합
동두천시 | 나 | 어린이집 | 이담어린이집 | 동두천시 지행동 722-6 | 54.8 | 617 | 32.6 | 463.2 | 0.8 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 북부도서관 | 경기도 부천시 삼작로 301번길 5(도당동) | 30.6 | 522 | 30.5 | 해당없음 | 1.3 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 상동도서관 | 경기도 부천시 상이로 12(상2동) | 38.1 | 486 | 23.4 | 해당없음 | 0.7 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 원미도서관 | 경기도 부천시 소사로 456(원미1동) | 40.3 | 559 | 15.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 해밀도서관 | 경기도 부천시 옥산로 10번길 4(중2동) | 29.7 | 655 | 44.9 | 해당없음 | 1.4 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립꿈빛도서관 | 경기도 부천시 신흥로 275번길 19(중3동) | 36.8 | 887 | 44.2 | 해당없음 | 1.4 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 한울빛도서관 | 경기도 부천시 소사로 107(소사본동) | 32.7 | 789 | 32.3 | 해당없음 | 0.7 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 꿈여울도서관 | 경기도 부천시 까치로 103(작동) | 30.7 | 834 | 43.3 | 해당없음 | 0.8 | 적합
부천시 | 가 | 도서관 | 부천시립 송내도서관 | 경기도 부천시 경인로92번길 33 (송내동) | 29.1 | 692 | 22.9 | 해당없음 | 2.7 | 적합
부천시 | 나 | 어린이집 | 부천시청 어린이집 | 경기도 부천시 길주로 210 (중동) | 39.4 | 451.5 | 18 | 214.7 | 0.01 | 적합
부천시 | 나 | 어린이집 | 복사골문화센터(어린이집) | 경기도 부천시 장말로 107(상1동) | 37.7 | 527 | 43 | 466.5 | 0.6 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 부천시청 주차장 | 경기도 부천시 길주로 210(중1동) | 48.7 | 505 | 34 | 해당없음 | 1.6 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 소사구청 주차장 | 경기도 부천시 경인옛로 73(소사본동) | 62.5 | 443.3 | 22.9 | 해당없음 | 2.5 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 오정구청 주차장 | 경기도 부천시 성오로 172(오정동) | 113.3 | 524 | 28.7 | 해당없음 | 3.7 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 송내어울마당 | 경기도 부천시 경인로92번길 33 (송내동) | 64.3 | 576 | 11.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 복사골문화센터(주차장) | 경기도 부천시 장말로 107(상1동) | 115.4 | 452 | 26.2 | 해당없음 | 2.1 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 소원어린이공원 지하주차장 | 경기도 부천시 소사로 300번길 41(소사동) | 90.9 | 547 | 18.8 | 해당없음 | 2.15 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 비둘기공원지하주차장 | 경기도 부천시 신흥로 45번길 36(심곡3동) | 86 | 406 | 20.6 | 해당없음 | 1.7 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 원미2동주차장 | 경기도 부천시 부천로 90번길 51(원미2동) | 102.4 | 464 | 18.1 | 해당없음 | 2.25 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 중앙공원지하주차장 | 경기도 부천시 소향로 164(중1동) | 84.3 | 474.5 | 19.9 | 해당없음 | 1.75 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 소새울 공영주차장 | 경기도 부천시 은성로 67번길 24(소사본동) | 89.1 | 374 | 14.6 | 해당없음 | 1.4 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 윗소사어린이공원지하주차장 | 경기도 부천시 소사로 177번길 19(소사본동) | 92.8 | 402.5 | 18.3 | 해당없음 | 1.85 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 다산어린이공원지하주차장 | 경기도 부천시 경인로 101번길 45(송내2동) | 81.4 | 404 | 16.6 | 해당없음 | 1.45 | 적합
부천시 | 다 | 실내주차장 | 심곡2동지하주차장 | 경기도 부천시 원미구 부천로 54번길 23(심곡2동) | 93.9 | 439.5 | 16.9 | 해당없음 | 1.9 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 구미도서관 | 분당구 미금일로 105 (구미동16) | 95.3 | 529 | 27.9 | 해당없음 | 0.7 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 분당도서관 | 분당구 불정로 110 | 64.6 | 571.5 | 17 | 해당없음 | 0.7 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 성남중앙문화정보센터-평생학습원 | 분당구 판교로 546 (야탑동 610번지) | 45.6 | 473.7 | 4.7 | 해당없음 | 0.73 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 수정도서관 | 수정구 수정로 332번길 32 (산성동 2224번지) | 51.3 | 483 | 10.7 | 해당없음 | 0.8 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 성남도서관 | 수정구 공원로 370번길 26 (신흥동 2344번지) | 51.5 | 610.5 | 5 | 해당없음 | 0.9 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 중원도서관 | 중원구 원터로 17번길 46 | 40.5 | 530 | 15.2 | 해당없음 | 1.33 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 판교도서관 | 분당구 운중로225번길 37 | 46.2 | 426.3 | 13.8 | 해당없음 | 1.13 | 적합
성남시 | 가 | 도서관 | 성남중원어린이도서관 | 중원구 산성대로408번길 42 | 65.1 | 494 | 24.2 | 해당없음 | 0.45 | 적합
성남시 | 가 | 전시시설 | 성남아트센터 | 분당구 성남대로 808(야탑동 757) | 64.6 | 524.4 | 35.4 | 해당없음 | 1.1 | 적합
성남시 | 가 | 지하도상가 | 성남중앙지하시장 (지하도상가) | 수정구 신흥3동 2467(산성대로 204-10) | 40.5 | 562.5 | 18.3 | 해당없음 | 1.65 | 적합
성남시 | 나 | 보육시설 | 성남시청어린이집 | 중원구 성남대로 997 | 55 | 825.9 | 23 | 182.3 | 1 | 적합
성남시 | 나 | 보육시설 | 수정구청어린이집 | 수정구 수정로 238 | 43.8 | 635.8 | 12.8 | 184.9 | 0.7 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 오리환승주차장 | 분당구 구미동 196번지 | 81 | 558 | 9.2 | 해당없음 | 2.7 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 분당도서관 부설 주차장 | 분당구 불정로 110 | 89.4 | 442.5 | 10.2 | 해당없음 | 1.45 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남서현공영주차장 | 분당구 황새울로360번길 43(서현동 264-1번지) | 63 | 586 | 11.3 | 해당없음 | 1.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 수내제1공영주차장 | 분당구 발이봉북로 7(수내동 119-1) | 80 | 492.5 | 8.7 | 해당없음 | 0.6 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 야탑역제2환승주차장 | 분당구 성남대로 919(야탑동 359-2번지) | 83 | 722 | 10.8 | 해당없음 | 1.95 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 야탑역제1환승주차장 | 분당구 성남대로 920(야탑동 364-2번지) | 87 | 748 | 13.8 | 해당없음 | 2.5 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남 탄천종합운동장 | 분당구 탄천로 215(야탑동 486) | 103.1 | 471 | 9.2 | 해당없음 | 1.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남아트센터 | 분당구 야탑동 757(성남대로 641) | 73.8 | 486.1 | 23.8 | 해당없음 | 1.8 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 정자환승주차장 | 분당구 성남대로343번길 5(정자동 26) | 78 | 525 | 9.7 | 해당없음 | 2.1 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남중앙문화정보센터-평생학습원 | 분당구 판교로 546 | 108.2 | 563 | 9.5 | 해당없음 | 1.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 금빛초교 지하주차장->태평4동제3주차장 | 수정구 남문로 112 (태평동 7289번지) | 75 | 564 | 10.4 | 해당없음 | 2.45 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 단대제1공영주차장 | 수정구 논골로 54(단대동 27-1) | 65 | 489 | 10.9 | 해당없음 | 1.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 산성제1공영주차장 | 수정구 희망로534번길 14(산성동 2223) | 80 | 511 | 10.1 | 해당없음 | 1.45 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 단대공원 공영주차장 | 수정구 수정로456번길 61(산성동 507) | 81 | 522.5 | 11.1 | 해당없음 | 1.35 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 신흥제7주차장 | 수정구 수정남로 85(신흥동 5542-2) | 77 | 650.5 | 13.5 | 해당없음 | 2.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 신흥제1공영주차장 | 수정구 탄리로 16(신흥동 6953) | 79 | 484.5 | 9.3 | 해당없음 | 1.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 신흥제2공영주차장 | 수정구 전망대길 86 (신흥동 466번지) | 80 | 481.5 | 8.3 | 해당없음 | 0.55 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 아래숯골공영주차장 | 수정구 성남대로 1259(태평동 6812) | 74 | 562 | 12.7 | 해당없음 | 2.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남 현충탑주차장(구 태평4동공영주차장) | 수정구 태평로 109 | 72.5 | 540 | 10.6 | 해당없음 | 1.6 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 금광제1공영주차장 | 중원구 금빛로 10(금광동 2450-3) | 77 | 451 | 11.5 | 해당없음 | 0.8 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 금광제2공영주차장 | 중원구 산성대로 434(금광동 4635) | 89 | 498 | 9.1 | 해당없음 | 1.9 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 대원초교공영주차장 | 중원구 희망로343번길24(상대원동 4251번지) | 92 | 542.5 | 12.2 | 해당없음 | 1.5 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남동중주차장 | 중원구 금빛로 69번길 18 | 79 | 502.5 | 10.2 | 해당없음 | 1.3 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남제2공영주차장 | 중원구 원터로 64(성남동 2874) | 68 | 655 | 11 | 해당없음 | 3.7 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 중원도서관 | 중원구 원터로17번길 46(성남동 3116-1) | 40.5 | 530 | 15.2 | 해당없음 | 1.33 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 중원어린이도서관 | 중원구 산성대로408번길 42(금광동 3487) | 81.8 | 490.5 | 13.9 | 해당없음 | 2.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남시청 | 중원구 성남대로 997(여수동 200) | 107.2 | 441 | 9.4 | 해당없음 | 2.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남종합운동장공영주차장 | 중원구 제일로 50 (성남동 3110번지) | 101.3 | 413 | 16.8 | 해당없음 | 1.9 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 수내환승공영주차장 | 분당구 황새울로 258번길 41 | 80 | 577 | 14.5 | 해당없음 | 1.45 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 정자전원주차장 | 분당구 불곡로13번길 6(정자동 239) | 81 | 628.5 | 13.7 | 해당없음 | 2.45 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 중동해오름 | 중원구 희망로 389(중동 1637) | 68 | 501.3 | 11.4 | 해당없음 | 1.37 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 중앙동제4공영주차장 | 중원구 광명로 242번길 20(중동 2169) | 97 | 540 | 11 | 해당없음 | 2.5 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 태평제1공영주차장 | 수정구 공원로 411(태평동 7300-3) | 78 | 500 | 8.3 | 해당없음 | 1.2 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 성남현충탑주차장 | 수정구 태평동 산 47-1 | 73 | 540 | 10.6 | 해당없음 | 1.6 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 탄천운동장 스포츠센터 | 분당구 탄천로 215(야탑동 486) | 101.2 | 467 | 14.2 | 해당없음 | 1.15 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 맛고을주차장 | 분당구 야탑로111번길 12-14 | 91 | 578.5 | 10.7 | 해당없음 | 1.85 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 판교역 환승 주차장 | 분당구 판교역로 지하160(백현동 532-1) | 74 | 514.7 | 12.3 | 해당없음 | 1.33 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 은행제4공영주차장 | 중원구 순환로379번길 19 | 70 | 531 | 11.2 | 해당없음 | 1.35 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 은행2동제3공영주차장 | 중원구 은행로 9(은행2동 1723) | 77 | 492.5 | 9.7 | 해당없음 | 0.75 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 양지제2공영주차장 | 수정구 양지로 4(양지동865) | 80 | 510 | 14.9 | 해당없음 | 1.7 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 점골공영주차장 | 분당구 서현로 337(서현동 332, 우:463-866) | 79 | 509 | 10.2 | 해당없음 | 2.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 산성환승주차장 | 수정구 수정로 366번길 7 | 79 | 527.5 | 11.6 | 해당없음 | 1.6 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 은행제3주차장 | 중원구 은행로 9 | 77.2 | 492.5 | 9.7 | 해당없음 | 0.75 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 판교공영환승주차장 | 분당구 판교역로 146번길 8 | 67 | 534.5 | 10.9 | 해당없음 | 1.35 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 판교환승주차장 | 분당구 판교역로 지하 160 | 74 | 514.7 | 12.3 | 해당없음 | 1.33 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 오리역환승주차장 | 분당구 구미로 9번길 17 | 81 | 558 | 9.2 | 해당없음 | 2.7 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 서현환승주차장 | 분당구 황새울로 360번길 43 | 63 | 586 | 11.3 | 해당없음 | 1.4 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 번성공영주차장 | 수정구 수정남로 14 | 82 | 587.5 | 11.1 | 해당없음 | 1.85 | 적합
성남시 | 다 | 실내주차장 | 희장로주차장 | 수정구 희망로 506번길 21 | 68 | 483.5 | 12.3 | 해당없음 | 1.6 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 북수원지식정보도서관 | 경기도 수원시 장안구 만석로 65 (정자동) | 57 | 503 | 12.9 | 해당없음 | 0.45 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 일월도서관 | 경기도 장안구 일월천로 77(천천동) | 25 | 805 | 16.3 | 해당없음 | 0.95 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 서수원지식정보도서관 | 수원시 권선구 탑동로57번길 35 (탑동) | 43.2 | 610.5 | 12.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 버드내도서관 | 수원시 권선구 세권로102번길 20 (세류동) | 52.3 | 480.5 | 22.4 | 해당없음 | 0.6 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 호매실도서관 | 수원시 권선구 칠보로 169 (호매실동) | 35.7 | 441.5 | 25.4 | 해당없음 | 0.5 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 경기평생교육학습관 | 경기도 수원시 권선구 권중로 55(권선동) | 65.7 | 479.7 | 20.8 | 해당없음 | 1.3 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 선경도서관 | 수원시 팔달구 신풍로23번길 68(신풍동) | 42.2 | 436.5 | 45.3 | 해당없음 | 0.75 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 창룡도서관 | 수원시 팔달구 월드컵로 381번길 36(우만동) | 36.7 | 347.5 | 39.1 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 광교홍재도서관 | 수원시 영통구 대학로 88 (이의동) | 41.3 | 382 | 12.2 | 해당없음 | 0.7 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 영통도서관 | 수원시 영통구 청명로 151 (영통동) | 55.5 | 414 | 23.5 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 도서관 | 수원태장마루도서관 | 수원시 영통구 태장로 46 (망포동) | 47 | 420 | 23 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원박물관 | 수원시 영통구 창룡대로 265 (이의동) | 29.8 | 467.2 | 79.6 | 해당없음 | 0.8 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원광교박물관 | 수원시 영통구 광교로 182 (이의동) | 39.9 | 464 | 52.1 | 해당없음 | 0.9 | 적합
수원시 | 가 | 박물관 | 수원박물관 | 수원시 영통구 창룡대로 265 (이의동) | 29.8 | 467 | 79.6 | 해당없음 | 0.8 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 경기도의료원 수원병원 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 69(정자동) | 72 | 525 | 77.3 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 55.4 | 676 | 4.2 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 가 | 장례식장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 55.4 | 676 | 4.2 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 노인요양시설 | 수원시립노인전문요양원 | 경기도 수원시 장안구 수일로 33 (파장동) | 43 | 504 | 33 | 443.9 | 1.1 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립정자1동어린이집 | 경기도 수원시 장안구 장안로269번길 16 (정자동) | 44 | 423.5 | 7.8 | 397.3 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립수원어린이집 | 경기도 수원시 장안구 경수대로744번길 49 (연무동) | 61 | 406 | 10.2 | 328.7 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립파장어린이집 | 경기도 수원시 장안구 파장천로30번길 40 (파장동) | 36 | 527.5 | 17.6 | 533.2 | 0.7 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립보훈어린이집 | 경기도 수원시 장안구 송정로187번길 83 (조원동) | 48 | 510 | 11.5 | 398.5 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립호수어린이집 | 수원시 영통구 광교중앙로 247 (하동) | 59 | 682 | 21.9 | 301.5 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교동어린이집 | 수원시 영통구 도청로89번길 20 (이의동) | 45 | 421 | 10.8 | 246.4 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교2동어린이집 | 수원시 영통구 법조로149번길 155 (하동) | 44.8 | 670 | 29.7 | 318 | 1.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립세곡어린이집 | 수원시 권선구 세류로 16 (세류동) | 42.6 | 683.4 | 15.3 | 170.7 | 0.8 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립세류어린이집 | 수원시 권선구 정조로 559 (세류동) | 35.3 | 393.5 | 7.5 | 201.7 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립당수동어린이집 | 수원시 권선구 당진로22번길 46 (당수동) | 57.1 | 415.5 | 13.1 | 310.5 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립탑고을어린이집 | 수원시 권선구 호매실로 12 (탑동) | 42.4 | 517 | 14.6 | 394.2 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립보라매어린이집 | 수원시 권선구 경수대로168번길 79 (권선동) | 44.2 | 462.5 | 13.3 | 469.2 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립오목천동어린이집 | 수원시 권선구 서수원로169번길 53 (오목천동) | 41.3 | 566.5 | 8.5 | 448.2 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립수원지방산업단지어린이집 | 수원시 권선구 산업로 174-21 (고색동) | 56.3 | 408.5 | 26.9 | 284.7 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립호매실어린이집 | 수원시 권선구 서수원로 431 (호매실동) | 52.9 | 575.5 | 15.3 | 120.3 | 0.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립금호어린이집 | 수원시 권선구 서수원로 577번길 202(금곡동) | 54.1 | 611.5 | 28 | 326.3 | 0.7 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 경기도청 어린이집 | 수원시 팔달구 고화로130번길21(화서동) | 48.5 | 588 | 16.9 | 225 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립지동어린이집 | 수원시 팔달구 창룡문로56(지동) | 47.6 | 451.5 | 11.8 | 416.5 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립화서1동 어린이집 | 수원시 팔달구 동말로4번길22(화서동) | 53 | 439 | 13.2 | 232.7 | 0.45 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 시립꽃뫼보듬이나눔이 어린이집 | 수원시 팔달구 덕영대로697번길21-4(화서동) | 63.4 | 737 | 18.3 | 318.5 | 1.6 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립호수어린이집 | 수원시 영통구 광교중앙로 247 (하동) | 59 | 682 | 21.9 | 301.5 | 1.2 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교동어린이집 | 수원시 영통구 도청로89번길 20 (이의동) | 45 | 421 | 10.8 | 246.4 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 보육시설 | 수원시립광교2동어린이집 | 수원시 영통구 법조로149번길 155 (하동) | 44.8 | 670 | 29.7 | 318 | 1.4 | 적합
수원시 | 나 | 어린이집 | 수원시청어린이집 | 수원시 팔달구 창룡대로 23(매향동) | 49.6 | 707 | 28.6 | 332 | 0.5 | 적합
수원시 | 나 | 어린이집 | 시립서호어린이집 | 수원시 팔달구 수성로 120(화서동) | 52 | 612.5 | 1.3 | 521.75 | 0.95 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 수원병원 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 69 | 71 | 676 | 32.7 | 343.2 | 1 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 장안구보건소 | 경기도 수원시 장안구 송원로 101(조원동,장안구보건소) | 58 | 606 | 22.2 | 514 | 1.3 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 팔달구보건소 | 수원시 팔달구 팔달산로 6 (교동) | 58.9 | 426 | 18 | 177 | 0.4 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 수원시 장기요양지원센터 | 수원시 팔달구 경수대로 612 (우만동) | 53 | 519.5 | 12.3 | 350.7 | 0.65 | 적합
수원시 | 나 | 의료기관 | 영통구보건소 | 수원시 영통구 영통로 396 (영통동) | 59.2 | 577 | 13.4 | 240.4 | 0.7 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 장안구청(구민회관) | 경기도 수원시 장안구 송원로 101(조원동, 장안구청 구민회관) | 109 | 441 | 6.4 | 해당없음 | 2.8 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 영화동공영주차장 | 경기도 수원시 장안구 영화동 230-3 | 82 | 429.5 | 16.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 원천공영주차장 | 수원시 영통구 동탄원천로 1109번길 61 (원천동) | 96.2 | 449 | 8.6 | 해당없음 | 2.15 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 매탄공영주차장 | 수원시 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 84 | 422 | 6.5 | 해당없음 | 0.85 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 영통공영주차장 | 수원시 영통구 봉영로 1598 (영통동) | 96.5 | 433.7 | 7.1 | 해당없음 | 1.93 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 82 | 411 | 4.4 | 해당없음 | 2.05 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 경기도문화의전당 | 수원시 팔달구 효원로 307번길 20 (인계동) | 117 | 427.3 | 17.4 | 해당없음 | 1.47 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | (재)경기문화재단 | 수원시 팔달구 인계로 178 (인계동) | 111.9 | 568 | 15.5 | 해당없음 | 5.3 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 팔달주차타워 | 수원시 팔달구 수원천로 254 | 87 | 396 | 6.5 | 해당없음 | 11 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 인계공영주차장 | 수원시 팔달구 장다리로306번길24 | 92 | 474 | 15.3 | 해당없음 | 3.6 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원시청 | 수원시 팔달구 효원로 241 (인계동) | 104.5 | 506.3 | 10.1 | 해당없음 | 2.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 교동공영주차장 | 수원시 팔달구 향교로 140 (교동) | 86 | 440.5 | 5.2 | 해당없음 | 1.25 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 우만1동공영주차장 | 수원시 팔달구 세지로 436 (우만동) | 94 | 466.5 | 6.6 | 해당없음 | 2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 창룡공영주차장 | 수원시 팔달구 월드컵로 381번길 2(우만동) | 80.6 | 370.5 | 14.7 | 해당없음 | 1 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 팔달구청 | 수원시 팔달구 창룡대로 23 (매향동) | 36.7 | 347.5 | 39.1 | 해당없음 | 0.4 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원화성박물관 | 수원시 팔달구 창룡대로 21 (매향동) | 44.5 | 410 | 12.8 | 해당없음 | 1.3 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 원천공영주차장 | 수원시 영통구 동탄원천로 1109번길 61 (원천동) | 96.2 | 449 | 8.6 | 해당없음 | 2.2 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 매탄공영주차장 | 수원시 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 84 | 422 | 6.5 | 해당없음 | 0.9 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 영통공영주차장 | 수원시 영통구 봉영로 1598 (영통동) | 96.5 | 434 | 7.1 | 해당없음 | 1.9 | 적합
수원시 | 다 | 실내주차장 | 수원시설관리공단 연화장 | 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동) | 82 | 411 | 4.4 | 해당없음 | 2.1 | 적합
시흥시 | 가 | 도서관 | 능곡도서관 | 능곡동 552 | 76 | 742 | 21.4 | 해당없음 | 1.7 | 적합
시흥시 | 가 | 도서관 | 중앙도서관 | 정왕동 1845-2 | 74 | 785 | 26.2 | 해당없음 | 1.9 | 적합
시흥시 | 가 | 전시시설 | 에코센터 | 정왕동 2133 | 74.9 | 631 | 25.7 | 해당없음 | 1.6 | 적합
시흥시 | 나 | 어린이집 | 시립능곡어린이집 | 능곡동 765 | 62.6 | 715 | 30.4 | 284.5 | 1.7 | 적합
시흥시 | 나 | 어린이집 | 시립정왕보듬이어린이집 | 정왕동 2132 | 37.6 | 581.6 | 9.6 | 705.2 | 0.3 | 적합
시흥시 | 나 | 어린이집 | 시립월곶어린이집 | 월곶동 1012-1 | 24 | 555.2 | 22.5 | 416.5 | 0.2 | 적합
시흥시 | 나 | 어린이집 | 시립장곡어린이집 | 장곡동 798-1 | 31 | 680 | 25.7 | 424.7 | 1 | 적합
시흥시 | 나 | 어린이집 | 시립정왕본동어린이집 | 정왕동 2318-6 | 32 | 660.2 | 35.6 | 202.1 | 0.9 | 적합
시흥시 | 나 | 의료기관 | 경기도노인전문시흥병원 | 광석동 353-9 | 62 | 496 | 24.7 | 331 | 1.6 | 적합
안산시 | 가 | 도서관 | 감골도서관 | 안산시 상록구 감골공원안길 16-1(사동 산83-8) | 70.2 | 562 | 11.4 | 해당없음 | 0.1 | 적합
안산시 | 가 | 도서관 | 관산도서관 | 안산시 단원구 관산길 29(원곡동 산 31) | 68.7 | 507 | 11 | 해당없음 | 1.6 | 적합
안산시 | 가 | 도서관 | 중앙도서관 | 안산시 단원구 안산천남로14(고잔동 721) | 47.1 | 544.9 | 7.3 | 해당없음 | 0.5 | 적합
안산시 | 가 | 미술관 | 경기도미술관 | 안산시 단원구 동산로 268(초지동) | 56.3 | 458 | 37.3 | 해당없음 | 0.8 | 적합
안산시 | 나 | 보육시설 | 안산시청어린이집 | 안산시 단원구 화랑로 387(고잔동515) | 60.5 | 645 | 26.6 | 524 | 1 | 적합
안산시 | 나 | 의료기관 | 안산시단원보건소 | 안산시 단원구 화랑로 387(고잔동) | 70.5 | 715 | 28.4 |  | 2.1 | 적합
안산시 | 나 | 의료기관 | 상록수보건소 | 안산시 상록구 차돌배기로1길5(사동) | 38.6 | 520 | 18.3 | 504.5 | 0 | 적합
안성시 | 가 | 도서관 | 안성시립중앙도서관 | 안성맞춤대로 1150(금산동) | 38.6 | 888.5 | 21.7 | 해당없음 | 0.6 | 적합
안성시 | 가 | 도서관 | 안성시립공도도서관 | 공도읍 공도5로 26 | 43.6 | 878.2 | 14.7 | 해당없음 | 0.7 | 적합
안성시 | 나 | 보육시설 | 낙원어린이집 | 공단2로 32(신소현동) | 16.6 | 733 | 19.3 | 318.6 | 1.1 | 적합
안성시 | 나 | 보육시설 | 서운어린이집 | 서운면 서운로 465-22 | 28.2 | 523 | 33.6 | 368.2 | 0.7 | 적합
안성시 | 나 | 보육시설 | 보듬이나눔이어린이집 | 공도읍 용머리큰길 34-40 | 32.6 | 656 | 5.4 | 242.9 | 0.9 | 적합
안성시 | 나 | 어린이집 | 경기도의료원안성병원 | 고수2로 17(당왕동) | 56.6 | 855.4 | 15.6 | 231.2 | 1.3 | 적합
안성시 | 다 | 실내주차장 | 공도읍사무소 지하주차장 | 공도읍 공도4로 8 | 65.9 | 435 | 18 | 해당없음 | 1.25 | 적합
안양시 | 가 | 도서관 | 만안도서관 | 안양시 만안구 냉천로 51 | 72 | 493 | 43.5 | 해당없음 | 0.4 | 적합
안양시 | 가 | 도서관 | 석수도서관 | 안양시 만안구 양화로217번길 34 | 65 | 453 | 35.4 | 해당없음 | 1.1 | 적합
안양시 | 가 | 도서관 | 평촌도서관 | 안양시 동안구 관평로 213 | 64 | 438 | 14.7 | 해당없음 | 0.7 | 적합
안양시 | 가 | 도서관 | 안양어린이도서관 | 안양시 동안구 동안로 66 | 57 | 561 | 45.2 | 해당없음 | 1.3 | 적합
안양시 | 가 | 도서관 | 비산도서관 | 안양시 동안구 관악대로 123 | 67 | 687 | 11.7 | 해당없음 | 1 | 적합
안양시 | 나 | 보육시설 | 안양시청어린이집 | 안양시 동안구 시민대로 235 | 42 | 884.3 | 16.6 | 181.7 | 0.6 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 안양아트센타 | 안양시 만안구 문예로36번길 16 | 87 | 431 | 15.8 | 해당없음 | 1.7 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 안양실내체육관(안양종합운동장) | 안양시 동안구 평촌대로 389 | 89 | 595 | 20 | 해당없음 | 1.8 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 동안청소년수련관 | 안양시 동안구 동안로 149 | 87 | 424 | 14.3 | 해당없음 | 2.4 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 동안구청 | 안양시 동안구 동안로 158 | 83 | 465 | 13.9 | 해당없음 | 1.7 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 평촌지하주차장 | 안양시 동안구 부림동 1591-5(동안구 평촌대로 389 ) | 91 | 540 | 8.6 | 해당없음 | 2.1 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 안양시청 | 안양시 동안구 시민대로 235 | 115 | 642 | 26.3 | 해당없음 | 1.8 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 농수산물도매시장 | 안양시 동안구 흥안대로 313 | 42 | 449 | 22.4 | 해당없음 | 2.1 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 호원놀이터주차장 | 안양시 동안구 경수대로595번길 40 | 80 | 459 | 36.8 | 해당없음 | 1.3 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 개나리놀이터지하주차장 | 안양시 만안구 안양3동 879-39 | 86 | 503 | 14.4 | 해당없음 | 1.6 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 냉천놀이터지하주차장 | 안양시 만안구 안양로263번길 31 | 94 | 621 | 9.1 | 해당없음 | 2.1 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 해동놀이터지하주차장 | 안양시 만안구 관악대로287번길 104-22 | 93 | 558 | 11.4 | 해당없음 | 2.2 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 호계체육관 | 안양시 동안구 귀인로80번길 52 | 84 | 440 | 31.6 | 해당없음 | 1.8 | 적합
안양시 | 다 | 실내주차장 | 석수도서관 실내주차장 | 안양시 만안구 양화로217번길 34 | 79 | 517 | 22.9 | 해당없음 | 1.9 | 적합
양주시 | 가 | 박물관 | 회암사지박물관 | 양주시 회암사길 11(율정동 299-1) | 41.7 | 548.2 | 18.2 | 해당없음 | 1.2 | 적합
양주시 | 가 | 박물관 | 회암사지박물관 | 양주시 회암사길 11(율정동 299-1) | 32.8 | 692.7 | 21.9 | 해당없음 | 1.5 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 덕계어린이집 | 양주시 평화로1435번길 56(덕계동 467) | 35.6 | 668.4 | 18.3 | 163.5 | 1.5 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 덕계어린이집 | 양주시 평화로1435번길 56(덕계동 467) | 32.8 | 621.9 | 34 | 144.6 | 1.1 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 회천어린이집 | 양주시 덕정9길 30(덕정동 138-42) | 49.4 | 718.3 | 31.6 | 261 | 0.6 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 회천어린이집 | 양주시 덕정9길 30(덕정동 138-42) | 58.9 | 512.6 | 23.8 | 228.2 | 0.4 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 천보어린이집 | 양주시 율정로 155-15(율정동 413-1) | 39.4 | 682.7 | 26.9 | 155.3 | 0.9 | 적합
양주시 | 나 | 어린이집 | 천보어린이집 | 양주시 율정로 155-15(율정동 413-1) | 38.9 | 664.1 | 41.2 | 169.3 | 1.2 | 적합
양주시 | 다 | 실내주차장 | 경기섬유종합지원센터 | 양주시 평화로 1215(산북동264-4) | 52.2 | 416.7 | 13.2 | 해당없음 | 0.6 | 적합
양주시 | 다 | 실내주차장 | 경기섬유종합지원센터 | 양주시 평화로 1215(산북동264-4) | 55.6 | 488.4 | 10.1 | 해당없음 | 0.7 | 적합
양평군 | 가 | 미술관 | 양평군립미술관 | 양평읍 양근리 543 | 44.7 | 489.5 | 23.3 | 해당없음 | 0.3 | 적합
양평군 | 가 | 박물관 | 친환경농업박물관 | 용문면 신점리 508-10 | 24.1 | 495 | 87.7 | 해당없음 | 0.2 | 적합
양평군 | 나 | 노인요양시설 | 양평군노인요양원 | 양평읍 공흥리 310-1 | 53.1 | 545.8 | 7.2 | 235.4 | 0.6 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 양평어린이집 | 양평읍 양근4리 393-25 | 34.7 | 671.5 | 25.3 | 115.7 | 1.1 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 양서어린이집 | 양서면 양수리 110 | 41.4 | 637 | 18 | 261.5 | 1 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 서종어린이집 | 서종면 문호리 592-120 | 32.8 | 661 | 34.9 | 125.5 | 1 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 강상어린이집 | 강상면 송학길 50 | 36.7 | 646.1 | 27.3 | 120.6 | 1.3 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 양동어린이집 | 양동면 학둔아래길 22-1 | 34.2 | 697 | 50.3 | 198.6 | 1.1 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 용문어린이집 | 용문면 다문점말길5길 12 | 36.1 | 620.6 | 26.9 | 275.6 | 0.6 | 적합
양평군 | 나 | 보육시설 | 지평어린이집 | 지평면 지평의병로 73-2 | 41.7 | 676.7 | 19.5 | 286.5 | 0.7 | 적합
여주시 | 나 | 어린이집 | 경기도여주노인전문병원 | 여주시 북내면 도예로 361-14 (신남리) | 45 | 445.5 | 11 | 410.2 | 1.1 | 적합
연천군 | 가 | 박물관 | 전곡선사박물관 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리176-1 | 43 | 672 | 99.8 | 해당없음 | 0.5 | 적합
연천군 | 나 | 보육시설 | 연천어린이집 | 연천군 연천읍 연천로 193 | 43 | 441 | 15.5 | 419.2 | 0.55 | 적합
연천군 | 나 | 어린이집 | 연천군보건의료원 | 연천군 전곡읍 은대리 577-36 | 46 | 569.8 | 49.4 | 387.6 | 0.9 | 적합
오산시 | 가 | 도서관 | 중앙도서관 | 오산시 운암로 85 | 52 | 523.5 | 7.4 | 해당없음 | 0.5 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립비둘기어린이집 | 원동 807-4 | 50 | 404 | 11.8 | 356.8 | 0.4 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 오산시립어린이집 | 원동 760-5 | 63 | 640 | 27 | 481.9 | 1 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립매홀어린이집 | 수청동 557 | 57 | 644 | 18.8 | 591 | 1.2 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립한신어린이집 | 양산동 산 19-7 | 50 | 510.5 | 16 | 396.3 | 0.3 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립수청어린이집 | 내삼미동 753-2 | 45 | 485 | 16.1 | 478.4 | 0.5 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립보듬이나눔이어린이집 | 가장동 375-5 | 65 | 458.5 | 12.7 | 376.4 | 0.35 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립남부종합 사회복지관어린이집 | 오산로132번길 28-5 | 69 | 737 | 46.6 | 291 | 0.6 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립예일어린이집 | 갈곶동 106 | 49 | 505.5 | 14.9 | 492.4 | 0.45 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립생명숲어린이집 | 오산시 수목원로449(금암동) | 63 | 722 | 22.9 | 428 | 0.3 | 적합
오산시 | 나 | 보육시설 | 시립푸른숲 어린이집 | 동부대로 291-26 | 44.7 | 437.5 | 22.1 | 429 | 0.5 | 적합
오산시 | 다 | 실내주차장 | 오산시청 | 오산시 오산동 915 | 122 | 534.4 | 27.2 | 해당없음 | 1.4 | 적합
오산시 | 다 | 실내주차장 | 오산스포츠센터 | 오산시 경기동로 33 | 76 | 635.8 | 31.9 | 해당없음 | 1.9 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 용인중앙도서관 | 처인구 역북동 504-4(명지로 27(역북동)) | 47 | 442.5 | 18.3 | 해당없음 | 0.5 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 용인시립도서관수지분관(수지도서관) | 수지구 풍덕천동 1088(문정로7번길 23) | 59.6 | 862.1 | 8.7 | 해당없음 | 0.8 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 용인시립도서관죽전분관(죽전도서관) | 수지구 죽전동 1212(대지로 89) | 60.1 | 759.8 | 12.7 | 해당없음 | 0.5 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 동백도서관 | 용인시 기흥구 동백3로 80(중동 921) | 52.4 | 768.9 | 7.9 | 해당없음 | 0.8 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 기흥도서관 | 용인시 기흥구 기흥로 116번길 10(신갈동 186/ 산14-10) | 38.2 | 612.9 | 10.2 | 해당없음 | 0.5 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 보라도서관 | 용인시 기흥구 한보라2로 116(보라동 619) | 52.6 | 463.5 | 22.3 | 해당없음 | 0.45 | 적합
용인시 | 가 | 도서관 | 흥덕도서관 | 용인시 기흥구 흥덕중앙로 153(영덕동 1235) | 51.4 | 531.9 | 23.4 | 해당없음 | 0.6 | 적합
용인시 | 가 | 미술관 | 백남준아트센터 | 용인시 기흥구 백남준로 10(상갈동 146) | 54.2 | 655 | 59.9 | 해당없음 | 2.5 | 적합
용인시 | 가 | 박물관 | 경기도박물관 | 용인시 기흥구 상갈로 6(상갈동 85) | 55.8 | 450 | 65.4 | 해당없음 | 1.4 | 적합
용인시 | 가 | 박물관 | 경기도어린이박물관 | 용인시 기흥구 상갈로 6(상갈동 85) | 75 | 626 | 22.5 | 해당없음 | 1.4 | 적합
용인시 | 나 | 국공립보육시설 | 수지시립어린이집 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 52.3 | 715 | 14.4 | 226 | 0.55 | 적합
용인시 | 나 | 국공립보육시설 | 수지구청직장보육시설 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 50.9 | 634 | 14.1 | 181 | 0.7 | 적합
용인시 | 나 | 국공립보육시설 | 에이스 신봉어린이집 | 풍덕천동 720(포은대로 435) 수지구청 문화복지센터내 | 62.1 | 669 | 21.1 | 369.5 | 1.7 | 적합
용인시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립죽전어린이집 | 수지구 죽전동 1375-1(죽전로254번길 2) | 52.3 | 715 | 14.4 | 226 | 0.55 | 적합
용인시 | 나 | 국공립어린이집 | 구갈어린이집 | 용인시 기흥구 강남서로 8(구갈동 578-1) | 59.3 | 723 | 18.7 | 415 | 1.7 | 적합
용인시 | 나 | 국공립어린이집 | 구성어린이집 | 용인시 기흥구 신촌로 64(보정동 1316) | 61.3 | 756 | 23.6 | 199 | 1 | 적합
용인시 | 나 | 국공립어린이집 | 동백어린이집 | 용인시 기흥구 동백1로38번길 17-6(중동 1009-1) | 66.5 | 616 | 18.9 | 293 | 1.5 | 적합
용인시 | 나 | 국공립어린이집 | 신갈어린이집 | 용인시 기흥구 새천년로26번길 14(신갈동 720-1) | 61.4 | 616 | 20.9 | 215 | 1.7 | 적합
용인시 | 나 | 국공립어린이집 | 영덕어린이집 | 용인시 기흥구 흥덕4로 59(영덕동 1090) | 33.9 | 675 | 13.5 | 99.4 | 0.3 | 적합
용인시 | 나 | 어린이집 | 시립원삼어린이집 | 처인구 원삼면 고당리 67-1(고당로16번길 3) | 60 | 564 | 19.7 | 129 | 1.3 | 적합
용인시 | 나 | 의료기관 | 경기도노인전문용인병원 | 용인시 기흥구 중부대로 940 (상하동 17) | 71.6 | 624 | 12.7 | 304.9 | 1 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 용인문화복지행정타운 | 처인구 삼가동 556 용인시청 회계과 시설물관리계(중부대로 1199(삼가동)) | 89 | 749 | 12.7 | 해당없음 | 2.1 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 중앙공영주차장 | 처인구 김량장동 80-2(백옥대로 1103(김량장동)) | 106 | 409 | 2.3 | 해당없음 | 1.8 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 금학공영주차장 | 처인구 김량장동 324-8(용문로 140(김량장동)) | 100 | 403 | 2.5 | 해당없음 | 1.55 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 용인시여성회관 | 수지구 풍덕천동 1086(문정로7번길 15) | 96.8 | 568.4 | 65.5 | 해당없음 | 0.5 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 수지구청 | 수지구 풍덕천동 720(포은대로 435) | 82.2 | 624.7 | 15 | 해당없음 | 2.57 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 아르피아 | 수지구 죽전동 1003-727(포은대로 499) | 97.4 | 480.7 | 2.8 | 해당없음 | 3.3 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 상현2동사무소 공영주차장 | 수지구 상현동 57-1(만현로 48) | 80 | 575.5 | 4.3 | 해당없음 | 1.7 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 광교도서관및 종합가족센터 | 수지구 상현동 1129-2(법조로 230,232) | 71.7 | 526 | 5.5 | 해당없음 | 2.2 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 신갈공영주차장 | 용인시 기흥구 갈천로7번길 69(신갈동 69-11) | 87.8 | 443.5 | 13.8 | 해당없음 | 1.9 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 상갈공영주차장 | 용인시 기흥구 금화로 105번길 3 (상갈동 475) | 103.5 | 503 | 2 | 해당없음 | 1.6 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 기흥구청 | 용인시 기흥구 관곡로 95(구갈동 355) | 113.9 | 321 | 6 | 해당없음 | 0.4 | 적합
용인시 | 다 | 실내주차장 | 신갈동주민센터 및 기흥구보건소 | 용인시 기흥구 신갈로 58번길 11(신갈동 60-3) | 101.7 | 417.5 | 18.8 | 해당없음 | 2.5 | 적합
의왕시 | 가 | 도서관 | 의왕시립 중앙도서관 | 의왕시 골우물길 49 (고천동) | 67 | 652 | 26.6 | 해당없음 | 1.1 | 적합
의왕시 | 가 | 도서관 | 의왕시립 내손도서관 | 의왕시 복지로 109 (내손동) | 69 | 769.7 | 19.5 | 해당없음 | 0.8 | 적합
의왕시 | 나 | 노인요양시설 | 건강누리 의왕시립노인요양원 | 의왕시 오전로 27 (오전동) | 61 | 532 | 16 | 456.3. | 0.6 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 갈미어린이집 | 의왕시 갈미로 71 (내손동) | 59 | 661 | 27.2 | 460.5 | 1.2 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 꿈초롱어린이집 | 의왕시 보식골로 30-10 (오전동) | 42 | 663.9 | 36.3 | 242.7 | 0.7 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 밝은누리어린이집 | 의왕시 백운초등길 11 (내손동) | 64 | 619.8 | 45 | 254.5 | 0.5 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 여성회관어린이집 | 의왕시 오전로 122 (오전동) | 46 | 766.2 | 22.2 | 231.2 | 0.9 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 해늘어린이집 | 의왕시 부곡중앙남1길 19 (삼동) | 52 | 676.1 | 6.5 | 276.6 | 0.7 | 적합
의왕시 | 나 | 어린이집 | 왕곡어린이집 | 의왕시 왕곡로 47-18 | 16 | 449 | 20.4 | 275.5 | 0.2 | 적합
의왕시 | 다 | 실내주차장 | 의왕시립 내손도서관 | 의왕시 복지로 109 (내손동) | 83 | 646.3. | 24.5 | 해당없음 | 0.6 | 적합
의왕시 | 다 | 실내주차장 | 내손1공영주차장 | 의왕시 내손순환로 58 | 89 | 453 | 9.7 | 해당없음 | 1.8 | 적합
의왕시 | 다 | 실내주차장 | 내손2공영주차장 | 의왕시 민백길 4 | 91 | 457 | 13.3 | 해당없음 | 1.5 | 적합
의왕시 | 다 | 실내주차장 | 내손3공영주차장 | 의왕시 내손중앙로 46-9 | 91 | 459 | 11 | 해당없음 | 1.5 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 삼동어린이집 | 의정부시 경의로132번길 75-11 (의정부동) | 58.3 | 578 | 32.2 | 570.3 | 1.2 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 새시대어린이집 | 의정부시 신흥로207번길 51 (의정부동) | 60.1 | 633 | 30.9 | 694.3 | 0.9 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 샛별어린이집 | 의정부시 호국로1135번길 60 (가능동) | 58.5 | 547 | 32.8 | 656.2 | 1 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 어룡어린이집 | 의정부시 산단로76번길 77 (용현동) | 60.2 | 706 | 27.8 | 426.4 | 0.8 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 장수원어린이집 | 의정부시 평화로 155-1 (호원동) | 53.6 | 632 | 33 | 536.9 | 1.4 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 녹양어린이집 | 의정부시 체육로 250-25 (녹양동) | 51.3 | 585 | 30.4 | 502.6 | 1.2 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 경기도북부청사어린이집 | 의정부시 청사로 1 (신곡동) | 60.1 | 886.5 | 10.1 | 415.8 | 0.3 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 청룡보듬이나눔이어린이집 | 의정부시 신곡로70번길 9 (신곡동) | 59.7 | 599 | 41.4 | 640 | 1.5 | 적합
의정부시 | 나 | 보육시설 | 의돌이어린이집 | 의정부시 시민로 1 의정부시청 별관1층 (의정부동) | 50 | 650 | 23.1 | 561.3 | 1.4 | 적합
의정부시 | 나 | 어린이집 | 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 흥선로 142 (의정부동) | 87.3 | 682 | 9 | 324 | 1.2 | 적합
이천시 | 나 | 보육시설 | 장호원어린이집 | 장호원읍 오남리 14-2 | 28.1 | 825 | 9.6 | 414.5 | 1 | 적합
이천시 | 나 | 보육시설 | 백사어린이집 | 백사면 내촌리 105 | 33.8 | 675 | 12.8 | 392.9 | 0.9 | 적합
파주시 | 가 | 도서관 | 교하도서관 | 파주시 숲속노을로 256 | 89.6 | 760.7 | 10.8 | 해당없음 | 1 | 적합
파주시 | 가 | 도서관 | 교하도서관 | 파주시 숲속노을로 256 | 79.8 | 768.8 | 7.5 | 해당없음 | 1.2 | 적합
파주시 | 가 | 도서관 | 파주시중앙도서관 | 파주시 쇠재로 33(금촌동) | 50.1 | 597 | 30 | 해당없음 | 1 | 적합
파주시 | 가 | 도서관 | 파주시중앙도서관 | 파주시 쇠재로 33(금촌동) | 52.6 | 615 | 14 | 해당없음 | 1.2 | 적합
파주시 | 가 | 장례식장 | 경기도의료원 파주병원(장례식장) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 68.8 | 493 | 21.5 | 해당없음 | 2.4 | 적합
파주시 | 가 | 장례식장 | 경기도의료원 파주병원(장례식장) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 64.9 | 503 | 16.7 | 해당없음 | 2.4 | 적합
파주시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 파주병원(별관) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 59.8 | 637 | 22.1 | 312 | 2.7 | 적합
파주시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 파주병원(별관) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 54.6 | 671 | 25.9 | 309 | 2.6 | 적합
파주시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 파주병원(본관) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 67.9 | 706 | 19.8 | 272 | 2.9 | 적합
파주시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 파주병원(본관) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 75.8 | 730 | 16.7 | 378 | 3.4 | 적합
파주시 | 나 | 의료기관 | 경기도의료원 파주병원(본관) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 73.7 | 724 | 21.4 | 311 | 3.9 | 적합
파주시 | 다 | 실내주차장 | 경기도의료원 파주병원(실내주차장) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 122.9 | 545 | 9.4 | 해당없음 | 6 | 적합
파주시 | 다 | 실내주차장 | 경기도의료원 파주병원(실내주차장) | 경기도 파주시 중앙로 207 | 101.2 | 618 | 14.8 | 해당없음 | 6.4 | 적합
파주시 | 다 | 실내주차장 | 운정행복센터 | 파주시 와석순환로 415 | 114.8 | 624.6 | 11.6 | 해당없음 | 2.5 | 적합
파주시 | 다 | 실내주차장 | 운정행복센터 | 파주시 와석순환로 415 | 120.6 | 588.1 | 20.7 | 해당없음 | 2.7 | 적합
평택시 | 가 | 도서관 | 평택시립안중도서관 | 안중읍 학현리 산86-1 (안중읍 서동대로 1531) | 60.8 | 521 | 7.4 | 해당없음 | 0.7 | 적합
평택시 | 가 | 전시시설 | 평택호예술관 | 현덕면 권관리 309-1 (현덕면 평택호길 167) | 11.2 | 389 | 6.5 | 해당없음 | 1.1 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립비전어린이집(평택시 육아보육정보센터) 부설어린이집 | 평택시 비전동 622-1 | 62.6 | 682 | 31 | 199 | 1.4 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립비전어린이집(평택시 육아보육정보센터) 부설어린이집 | 평택시 비전동 622-1 | 58.6 | 756 | 30.4 | 392 | 1.8 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 팽성남산어린이집 | 평택시 팽성읍 남산리 산 59-7 | 52.5 | 635.8 | 17.5 | 702.8 | 1.1 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 팽성남산어린이집 | 평택시 팽성읍 남산리 산 59-7 | 33.5 | 671.4 | 24.5 | 697.9 | 1.4 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 맑고향기로운연꽃동산 어린이집 | 평택시 비전동 263 | 58.7 | 515 | 12.2 | 463.5 | 0.7 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 맑고향기로운연꽃동산 어린이집 | 평택시 비전동 263 | 59.5 | 636 | 31 | 397.9 | 0.6 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 평택보육교사 교육원 부설예자람어린이집 | 평택시 신대동 370-1 | 61.3 | 693 | 19.2 | 358.3 | 0.8 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 평택보육교사 교육원 부설예자람어린이집 | 평택시 신대동 370-1 | 64.8 | 738 | 16 | 307.3 | 0.8 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립청북어린이집 | 청북면 어연리 895-6 (청북면 청북산단로 48-9) | 70.9 | 701 | 14.8 | 312.1 | 0.9 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립오성어린이집 | 오성면 숙성리 35-1 (오성면 숙성1길 4-6) | 46.5 | 437 | 14.8 | 555.4 | 0.5 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립안정어린이집 | 평택시 팽성읍 안정리 41-316 | 97.2 | 942.4 | 31.9 | 640.2 | 0.5 | 적합
평택시 | 나 | 국공립보육시설 | 시립안정어린이집 | 평택시 팽성읍 안정리 41-316 | 94.1 | 868.4 | 36.4 | 758.1 | 0.5 | 적합
포천시 | 가 | 도서관 | 포천시립중앙도서관 | 포천시 신북면 중앙로 207번길 26 | 35 | 738.2 | 9.7 | 해당없음 | 0.7 | 적합
포천시 | 나 | 어린이집 | 경기도립의료원 포천병원 | 포천시 포천로 1648 | 55.4 | 663.7 | 17 | 185.8 | 0.9 | 적합
하남시 | 가 | 도서관 | 나룰도서관 | 하남시 덕풍동 739(하남시 덕풍북로 180) | 36.9 | 652.5 | 10.6 | 해당없음 | 1.1 | 적합
하남시 | 가 | 박물관 | 하남역사박물관 | 하남시 덕풍동로 30 | 37.2 | 543.5 | 20.1 | 해당없음 | 0.8 | 적합
하남시 | 나 | 어린이집 | 시립초롱어린이집 | 하남시 덕풍동 678(하남시 덕산로 75) | 63 | 749 | 15.4 | 439.9 | 1.3 | 적합
하남시 | 나 | 어린이집 | 시립덕풍어린이집 | 하남시 덕풍동 326-51(하남시 수리북로27번길 5-24) | 56 | 725 | 22.2 | 667.8 | 1.4 | 적합
하남시 | 나 | 어린이집 | 시립은방울어린이집 | 하남시 신장동 521-5(하남시 덕풍천서로 9) | 62.9 | 666 | 43.5 | 503.7 | 0.8 | 적합
하남시 | 나 | 어린이집 | 시립새하남어린이집 | 하남시 아리수로 565-2 미사13단지 | 52.1 | 620 | 21.1 | 486.3 | 1.2 | 적합
화성시 | 가 | 도서관 | 봉담도서관 | 봉담읍 샘마을1길8 | 66 | 586 | 24.8 | 해당없음 | 0.7 | 적합
화성시 | 가 | 도서관 | 송산도서관 | 송산면 삼일공원로 87 | 64.3 | 453 | 18.1 | 해당없음 | 0.7 | 적합
화성시 | 가 | 도서관 | 동탄복합문화센터 도서관 | 노작로 134(반송동) | 42.3 | 593 | 25.5 | 해당없음 | 0.5 | 적합
화성시 | 나 | 어린이집 | 시립기아어린이집 | 우정읍 기아자동차로 559 (카렌스센타) | 48.2 | 852.7 | 74.9 | 254.6 | 1.1 | 적합
화성시 | 나 | 어린이집 | 시립구문천어린이집 | 향남읍 발안공단로5길 14 | 43 | 489 | 14.8 | 492.3 | 0.5 | 적합
화성시 | 나 | 어린이집 | 시립향남어린이집 | 향남읍 행정서로3길 54-8 | 53.4 | 640.2 | 29.4 | 250.1 | 1.1 | 적합