## 다중이용시설(공공시설)
경기도 다중이용시설(공공시설) 실내공기질 자가측정결과 공개 (2017년 하반기)
| 시 설 구 분 |  |  |  |  | 유지기준
[6 empty] | 미세먼지(PM10) (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데히드 (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm)
| 가군 | 공항시설 중 여객터미널, 대규모 점포, 도서관·박물관 및 미술관, 목욕장업의 영업시설, 여객자동차터미널의 대합실, 영화상영관, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 장례식장, 전시시설, 지하도상가, 지하역사, 학원, 항만시설 중 대합실 |  |  |  | 140 이하 | 1000 이하 | 100 이하 | - | 9 이하
| 나군 | 노인요양시설, 산후조리원, 어린이집, 의료기관 |  |  |  | 100 이하 | 900 이하 |  | 800 이하
| 다군 | 실내주차장 |  |  |  | 180 이하 | 1000 이하 |  | - | 20 이하
| 라군 | 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물, 실내 공연장, 실내 체육시설, 업무시설 |  |  |  | 200 이하 | - | - |  | -
번호 | 시군명 | 시설군 | 세부시설군 | 시설명 | 주소 | 2017년 측정 결과
[6 empty] | 미세먼지(PM10) | 이산화탄소 | 폼알데히드 | 총부유세균 | 일산화탄소 | 적합여부
1 | 용인시 | 나 | 어린이집 | 수지시립어린이집 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 435(풍덕천동) | 44.9 | 669 | 12 | 394.7 | 0.5 | 적합
2 | 용인시 | 나 | 어린이집 | 수지구청직장보육시설 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 435(풍덕천동) | 45.9 | 585.5 | 3.4 | 407 | 0.5 | 적합
3 | 용인시 | 나 | 어린이집 | 시립죽전어린이집 | 경기도 용인시 수지구 죽전로254번길 2(죽전동) | 58.1 | 433 | 22.3 | 340.3 | 0.5 | 적합
4 | 용인시 | 나 | 어린이집 | 에이스신봉어린이집 | 경기도 용인시 수지구 수지로227번길 16(신봉동) | 64.8 | 729 | 24.8 | 233.1 | 1.7 | 적합
5 | 용인시 | 다 | 실내주차장 | 상현2동사무소 공영주차장 | 경기도 용인시 수지구 만현로 48(상현동) | 77.3 | 475 | 0.5 | - | 1.7 | 적합