## 다중이용시설(다중이용시설)
용인시 다중이용시설 실내공기질 오염도 측정결과 (2018년 3분기)
| 시 설 구 분 |  |  |  |  | 유지기준 |  |  |  |  | 권고기준
[6 empty] | 미세먼지(PM10) (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데히드 (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm) | 라돈 (Bq/㎥)
| 가군 | 공항시설 중 여객터미널, 대규모 점포, 도서관·박물관 및 미술관, 목욕장업의 영업시설, 여객자동차터미널의 대합실, 영화상영관, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 장례식장, 전시시설, 지하도상가, 지하역사, 학원, 항만시설 중 대합실 |  |  |  | 140 이하 | 1000 이하 | 100 이하 | - | 9 이하 | 148 이하
| 나군 | 노인요양시설, 산후조리원, 어린이집, 의료기관 |  |  |  | 100 이하 | 900 이하 |  | 800 이하
| 다군 | 실내주차장 |  |  |  | 180 이하 | 1000 이하 |  | - | 20 이하
| 라군 | 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물, 실내 공연장, 실내 체육시설, 업무시설 |  |  |  | 200 이하 | - | - |  | -
번호 | 지역 | 시설군 | 세부시설군 | 시설명 | 채취지점 | 측정 결과 (평균수치)
[6 empty] | 미세먼지(PM10) | 이산화탄소 | 폼알데히드 | 총부유세균 | 일산화탄소 | 라돈 | 적합여부
1 | 용인시 수지구 | 나군 | 어린이집 | 시립신봉어린이집 | 수지구 수지로 227번길 16 (1F 다람쥐병아리반, 2F 코끼리반) | 68.7 | 798 | 85.9 | 373.5 | 1.6 | - | 적합